## Cases
| AC Loads factor | DC Loads factor | Description
Case 0 | 1 | 0 | Only AC
Case 1 | 1.5 | 0 | Only AC
Case 2 | 1 | 0.5 | AC 4w, DC 2w
Case 3 | 0.3 | 1.2 | AC 2w, DC 2w

## Case 0
|  | AC Loads |  |  |  |  | DC Loads
Residential | Bus | kVA | pf | P (kW) | Q (kvar) | Bus dc | Pdc (kW)
| R01 | 200 | 0.95 | 190 | 62.45 | S01 | 0
| R11 | 15 | 0.95 | 14.25 | 4.6837 | S11 | 0
| R15 | 52 | 0.95 | 49.4 | 16.237 | S15 | 0
| R16 | 55 | 0.95 | 52.25 | 17.1737 | S16 | 0
| R17 | 35 | 0.95 | 33.25 | 10.9287 | S17 | 0
| R18 | 47 | 0.95 | 44.65 | 14.6757 | S18 | 0
Total R: |  |  |  | 383.8 | 126.149 |  | 0
Industrial |  | kVA | pf | P (kW) | Q (kvar) |  | Pdc (kW)
| I02 | 100 | 0.85 | 85 | 52.6783 | H02 | 0
Total I: |  |  |  | 85 | 52.6783 |  | 0
Comercial |  | kVA | pf | P (kW) | Q (kvar) |  | Pdc (kW)
| C01 | 120 | 0.9 | 108 | 52.3068 | D01 | 0
| C12 | 20 | 0.9 | 18 | 8.7178 | D12 | 0
| C13 | 20 | 0.9 | 18 | 8.7178 | D13 | 0
| C14 | 25 | 0.9 | 22.5 | 10.8972 | D14 | 0
| C17 | 25 | 0.9 | 22.5 | 10.8972 | D17 | 0
| C18 | 8 | 0.9 | 7.2 | 3.4871 | D18 | 0
| C19 | 16 | 0.9 | 14.4 | 6.9742 | D19 | 0
| C20 | 8 | 0.9 | 7.2 | 3.4871 | D20 | 0
Total C: |  |  |  | 217.8 | 105.4854 |  | 0
Total CIGRE
Total |  |  |  | 686.6 | 284.3126 |  | 0 | 686.6

## Case 1
|  | AC Loads |  |  |  | DC Loads
Residential | Bus | kVA | pf | P (kW) | Q (kvar) | P (kW)
| R01 | 300 | 0.95 | 285 | 93.675 | 0
| R11 | 22.5 | 0.95 | 21.375 | 7.0256 | 0
| R15 | 78 | 0.95 | 74.1 | 24.3555 | 0
| R16 | 82.5 | 0.95 | 78.375 | 25.7606 | 0
| R17 | 52.5 | 0.95 | 49.875 | 16.3931 | 0
| R18 | 70.5 | 0.95 | 66.975 | 22.0136 | 0
Total R: |  |  |  | 575.7 | 189.2234 | 0
Industrial |  | kVA | pf | P (kW) | Q (kvar) | P (kW)
| I02 | 150 | 0.85 | 127.5 | 79.0174 | 0
Total I: |  |  |  | 127.5 | 79.0174 | 0
Comercial |  | kVA | pf | P (kW) | Q (kvar) | P (kW)
| C01 | 180 | 0.9 | 162 | 78.4602 | 0
| C12 | 30 | 0.9 | 27 | 13.0767 | 0
| C13 | 30 | 0.9 | 27 | 13.0767 | 0
| C14 | 37.5 | 0.9 | 33.75 | 16.3459 | 0
| C17 | 37.5 | 0.9 | 33.75 | 16.3459 | 0
| C18 | 12 | 0.9 | 10.8 | 5.2307 | 0
| C19 | 24 | 0.9 | 21.6 | 10.4614 | 0
| C20 | 12 | 0.9 | 10.8 | 5.2307 | 0
Total C: |  |  |  | 326.7 | 158.228 | 0
Total CIGRE
Total |  |  |  | 1029.9 | 426.4689 | 0 | 1029.9 | 1.5

## Case 2
|  | AC Loads |  |  |  | DC Loads
Residential | Bus | kVA | pf | P (kW) | Q (kvar) | P (kW)
| R01 | 200 | 0.95 | 190 | 62.45 | 100
| R11 | 15 | 0.95 | 14.25 | 4.6837 | 7.5
| R15 | 52 | 0.95 | 49.4 | 16.237 | 26
| R16 | 55 | 0.95 | 52.25 | 17.1737 | 27.5
| R17 | 35 | 0.95 | 33.25 | 10.9287 | 17.5
| R18 | 47 | 0.95 | 44.65 | 14.6757 | 23.5
Total R: |  |  |  | 383.8 | 126.149 | 202
Industrial |  | kVA | pf | P (kW) | Q (kvar) | P (kW)
| I02 | 100 | 0.85 | 85 | 52.6783 | 50
Total I: |  |  |  | 85 | 52.6783 | 50
Comercial |  | kVA | pf | P (kW) | Q (kvar) | P (kW)
| C01 | 120 | 0.9 | 108 | 52.3068 | 60
| C12 | 20 | 0.9 | 18 | 8.7178 | 10
| C13 | 20 | 0.9 | 18 | 8.7178 | 10
| C14 | 25 | 0.9 | 22.5 | 10.8972 | 12.5
| C17 | 25 | 0.9 | 22.5 | 10.8972 | 12.5
| C18 | 8 | 0.9 | 7.2 | 3.4871 | 4
| C19 | 16 | 0.9 | 14.4 | 6.9742 | 8
| C20 | 8 | 0.9 | 7.2 | 3.4871 | 4
Total C: |  |  |  | 217.8 | 105.4854 | 121
Total CIGRE
Total |  |  |  | 686.6 | 284.3126 | 373 | 1059.6 | 1.5433

## Case 3
|  | AC Loads |  |  |  | DC Loads
Residential | Bus | kVA | pf | P (kW) | Q (kvar) | P (kW)
| R01 | 60 | 0.95 | 57 | 18.735 | 240
| R11 | 4.5 | 0.95 | 4.275 | 1.4051 | 18
| R15 | 15.6 | 0.95 | 14.82 | 4.8711 | 62.4
| R16 | 16.5 | 0.95 | 15.675 | 5.1521 | 66
| R17 | 10.5 | 0.95 | 9.975 | 3.2786 | 42
| R18 | 14.1 | 0.95 | 13.395 | 4.4027 | 56.4
Total R: |  |  |  | 115.14 | 37.8447 | 484.8
Industrial |  | kVA | pf | P (kW) | Q (kvar) | P (kW)
| I02 | 30 | 0.85 | 25.5 | 15.8035 | 120
Total I: |  |  |  | 25.5 | 15.8035 | 120
Comercial |  | kVA | pf | P (kW) | Q (kvar) | P (kW)
| C01 | 36 | 0.9 | 32.4 | 15.692 | 144
| C12 | 6 | 0.9 | 5.4 | 2.6153 | 24
| C13 | 6 | 0.9 | 5.4 | 2.6153 | 24
| C14 | 7.5 | 0.9 | 6.75 | 3.2692 | 30
| C17 | 7.5 | 0.9 | 6.75 | 3.2692 | 30
| C18 | 2.4 | 0.9 | 2.16 | 1.0461 | 9.6
| C19 | 4.8 | 0.9 | 4.32 | 2.0923 | 19.2
| C20 | 2.4 | 0.9 | 2.16 | 1.0461 | 9.6
Total C: |  |  |  | 65.34 | 31.6456 | 290.4
Total CIGRE
Total |  |  |  | 205.98 | 85.2938 | 895.2 | 1101.18 | 1.6038